**消防设备设施检测服务需求**

1. 必须设有资质的消防维保公司对消防设备设施进行维保。
2. 要求消防检测每年两次对我院区，烟感、喷淋、排烟系统、手动报警、消火栓是否保持正常良好状态。
3. 确保系统性能始终符合国家消防规范规定的技术标准。（按现有的消防法规要求执行）。
4. 确保系统的各个相关设施完好，可靠。
5. 服务期限1年，第一年合同期满后，经甲方满意后可续签，最多续签2年（续签合同一年一签）；