征集医疗设备维修服务项目服务内容

1.更换配件保修期不低于3个月。保期内非人为因素造成的质量问题应免费更换。（提供承诺书）

2.设备发生故障，服务商接到维修通知后，维修工程师现场到达时间不超过 24小时。配件到货时间不超过 48小时。（提供承诺书）

3.维修后需提供维修记录，由临床科室签字确认。（提供维修记录样表）

4.每年对心电图机、心电监护、呼吸机、麻醉机、除颤仪、空气消毒机、吸引器、神灯、超短波治疗机、离子透入治疗仪、中频治疗仪等设备，免费提供一次基础保养，并提供保养报告。（提供保养报告样表、提供承诺书）

5.服务商所提供的全部零配件，必须为全新零配件，保证提供配件质量合格，不高于市场价。（提供常用配件价目表，包含监护仪导联线、血氧指夹、袖带、测压管，心电图机导联线、吸球、夹子，超短波电子管，中芝、凌远神灯加热盘、电路板，老肯牌（立式）消毒机过滤网，新华牌（移动式）消毒机紫外线灯管、过滤网，迪瑞生化灯泡、比色杯，贝克曼生化灯泡，血凝灯泡，电子血压计袖带,除颤仪电池、无创呼吸机电池、呼吸机面罩。）