|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件二：  维修配件明细 | | | |
| 设备名称 | 配件名称 | 价格 | 备注 |
| 消毒机 | 紫外线灯管 |  |  |
| 吸引器 | 继电器 |  |  |
| 超声波治疗仪 | 导联线 |  |  |
| 电子血压计 | 按键 |  |  |
| 电子血压计 | 袖带 |  |  |
| 凌远神灯 | 定时器 |  |  |
| 凌远神灯 | 加热盘 |  |  |
| 凌远神灯 | 主板 |  |  |
| 凌远神灯 | 电源线 |  |  |
| 中芝神灯 | 主板 |  |  |
| 中芝神灯 | 加热盘 |  |  |
| 中芝神灯 | 定时器 |  |  |
| 中芝神灯 | 电源线 |  |  |
| 中芝神灯 | 控制线 |  |  |
| 国仁神灯 | 加热盘 |  |  |
| 中医定向透药 | 编码器 |  |  |
| 中医定向透药 | 开关 |  |  |
| 中医定向透药 | 1套电极线电极板 |  |  |
| 中医定向透药 | 按键板 |  |  |
| 心电监护 | 测压管 |  |  |
| 心电监护 | 指氧 |  |  |
| 心电监护 | 袖带 |  |  |
| 心电监护 | 导联线 |  |  |
| 心电图 | 导联线 |  |  |
| 心电图 | 吸球 |  |  |
| 心电图 | 夹子 |  |  |
| 迪瑞生化 | 灯泡 |  |  |
| 老肯消毒机 | 滤网一套 |  |  |
| 新华消毒机 | 滤网一套 |  |  |
| 超短波 | 电极线 |  |  |
| 超短波 | 电子管 |  |  |
| 超短波 | 旋钮 定时器 |  |  |
| 超短波 | 电源线 |  |  |
| 超短波 | 电极板一对 |  |  |
| 达佳超短波 | 电极板一对 |  |  |
| 吸引器 | 开关 |  |  |
| 吸引器 | 瓶盖 |  |  |
| 肝病治疗仪 | 红外线灯泡 |  |  |
| 血凝 | 灯泡 |  |  |
| 贝克曼生化 | 灯泡 |  |  |
| 迪瑞生化分析仪比色杯 | 比色杯 |  |  |
| 吞咽治疗仪（小） | 电极线 |  |  |
| 吞咽治疗仪（大） | 电极线 |  |  |
| 空气波治疗仪 | 腿套 |  |  |
| 糖尿病治疗仪 | 导线一套 |  |  |
| 肾病治疗仪 | 导线一套 |  |  |
| 电子血压计 | 电源 |  |  |
| 中频 | 电源插座 |  |  |
| 吉林熏蒸床 | 面板 |  |  |
| 吉林熏蒸床 | 控制器 |  |  |
| 吉林熏蒸床 | 温度传感器 |  |  |
| 电麻仪 | 电源 |  |  |
| 一康疼痛治疗仪 | 皮碗 |  |  |
| 轮椅 | 轮子 |  |  |
| 起立床 | 脚踏 |  |  |
| 清洗机 | 分离器 |  |  |
| 神经治疗仪 | 导线 |  |  |
| 干扰电治疗仪 | 导线 |  |  |
| 泥疗 | 密封圈 |  |  |
| 冷凝仪 | 导线 |  |  |
| 脂肪肝 | 指夹 |  |  |
| 疼痛治疗仪 | 导联线 |  |  |
| 离心机 | 碳刷 |  |  |
| 超短波 | 电子管 进口 |  |  |
| 新华消毒机 | 控制面板 |  |  |
| 电子血压计 | 接头 |  |  |
| 起立床 | 绑带一套 |  |  |
| 微波治疗仪 | 灯泡 |  |  |
| 超级神经 | 按键 |  |  |
| 无创呼吸机 | 电池 |  |  |
| 雾化 | 风扇 |  |  |
| 磁疗 | 帽子 |  |  |
| 温热灸 | 电源插座 |  |  |
| 体外反驳 | 导联线 |  |  |
| 紫外灯 | 灯管 |  |  |
| 除颤 | 电池（常规） |  |  |
| 牵引椅 | 牵引带 |  |  |
| 口腔手机 | 轴承 |  |  |
| 水光针 | 管路 治疗头 |  |  |
| 上肢运动系统 | 控制按键 |  |  |
| 疼痛 | 轮 4个 |  |  |
| 冷敷器 | 温度传感器 |  |  |
| 空气波 | 管子一套 |  |  |
| 磁刺激仪 | 电源 稳压器 |  |  |
| 生物安全柜 | 紫外线灯泡 |  |  |
| 神经刺激仪 | 导线 |  |  |
| 合计 |  |  |  |